Zgierz, dnia 30 lipca 2010 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy dotyczące Ucyfrowienia aparatu Rtg oraz wdrożenia zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z E – usługami polegającego na ucyfrowieniu urządzeń diagnostycznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, numer sprawy: PZOZ-ZP-6/10, informuję, że Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej zwany Zamawiającym) dokonuje następujące modyfikacje treści SIWZ w poniższym zakresie:

Zapis na stronie 21 SIWZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część I - Ucyfrowienie aparatu RTG:

z:

|  |  | Kamera sucha z dwoma formatami błon dostępnymi on-line – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | Nienaświetlone błony nieczułe na światło dzienne | Tak |  |

na:

| 13 | Nienaświetlone błony nieczułe lub czułe na światło dzienne | Podać |
| --- | --- | --- |

Usuwa zapis na stronie 31 SIWZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część I - Ucyfrowienie aparatu RTG:

| 3 | Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - oferowany serwer PACS, - pamięć taśmowa | Tak |
| --- | --- | --- |

Zapis na stronie 18 SIWZ, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część I - Ucyfrowienie aparatu RTG:

z:

|  | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |

na:

|  | Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 15x30 cm, 18x24 cm lub 20x25 cm ( odpowiednik 8” x 10”) , 24x30 cm i 35x43 cm | Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty |

UZASADNIENIE

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 ustawy.

Z upoważnienia Dyrektora

p.o. Gł. Księgowego

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu

Elżbieta Rosiak