Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 133.000 euro na:

„Dostawę artykułów medycznych – 9 części.”

CPV: 33.14.00.00-3;

CPV: 33.14.10.00 -0;

CPV: 24.50.00.00 -9;

CPV: 26.15.23.00 -1

Zatwierdzam:

Opracowała:

Anna Jahns

Zgierz, kwiecień 2008r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 133.000 Euro.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów medycznych – 9 części.” dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Zbigniewa Jarosika – Dyrektora PZOZ w Zgierzu;

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w punkcie 2 SIWZ;

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

  - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

  - Nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002;

  - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

  - REGON: 000290937;

  - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

  - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

  - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia; a.jahns@pzoz-boruta.pl;

  - Nr rejestru – znak postępowania PZOZ.ZP-3/08

  - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,

www.pzoz-boruta.pl

Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu _______ kwietnia 2008r. Zamówieniu nadano numer: _______________

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów medycznych – 9 części.” dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

Kod CPV: 33.14.00.00.-3 – Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne

33.14.10.00-0; 24.50.00.00-9; 26.15.23.00-1

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części obejmujących:

Część 1 - System zamknięty do pobierania krwi.

Część 2 - Pojemniki, próbówki, korki do próbówek.

Część 3 - Pipety, końcówki do pipet, bagietki.

Część 4 - Rękawiczki.

Część 5 - Środki opatrunkowe.

Część 6 - Środki dezynfekujące.

Część 7 - Drobny sprzęt medyczny.

Część 8 – Dostawa proszku do prania mopów.

Część 9 – Dostawa płynu do mycia i dezynfekcji.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 1 jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku bezpiecznego zamkniętego aspiracyjno –próżniowego systemu pobierania. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą na tę część Zamówienia dostarczyć próbki oferowanego towaru do oceny jakości, a w załączeniu musi podać spis przesłanych próbek. Produkty muszą być identyfikowalne, czyli każdy z przesłanych do oceny produktów musi zawierać nazwę produktu i producenta (naklejka). Ilość próbek min. 5 dla każdego produktu. Zamawiający nie zwraca nie wykorzystanych do badania próbek.

Część 1 – System zamknięty do pobierania krwi obejmuje następujący sprzęt w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówkostrzykawki do koagulologii 2,5 – 3.0 ml | 3900 |
| 2 | Probówkostrzykawki do morfologii krwi - EDTA 2,0 – 3,0 ml | 15000 |
| 3 | Probówkostrzykawki biochemiczne ‘’na skrzep’’ 5,0 – 6,0 ml | 51000 |
| 4 | Probówkostrzykawki ‘’na skrzep’’ 8,0 -9,0 ml | 3000 |
| 5 | Probówkostrzykawki do OB. 3,0 ml – 4,0/cytrynian sodu / w zestawie do odczytu statyw / | 21000 |
| 6 | Igły 0,9 x 38 mm | 75000 |
| 7 | Igły 0,8 x 38 mm | 8000 |
| 8 | Adapter do venflonów | 3600 |
| 9 | Probówki 1000 ul związku hemolizującego / fluorek sodu/ z 20 ul. kapilarą end – tu – end do oznaczania cukru z palca | 17000 |
| I0 | Igła motylkowa 0,9 z wężykiem do 80 mm | 300 |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie  przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 2 jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą na tę część Zamówienia dostarczyć próbki oferowanego towaru do oceny jakości, a w załączeniu musi podać spis przesłanych próbek. Produkty muszą być identyfikowalne, czyli każdy z przesłanych do oceny produktów musi zawierać nazwę produktu i producenta (naklejka). Ilość próbek min. 5 dla każdego produktu. Zamawiający nie zwraca nie wykorzystanych do badania próbek.

Część 2 - Pojemniki, próbówki, korki do próbówek obejmuje następujący sprzęt w niżej podanych

szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik na mocz, niejałowe 125 ml z przykrywką z dispenserem plastikowe, przeźroczyste | 10000 |
| 2 | Probówki plastikowe, stożkowe z polistyrenu poj. 12 ml, wirownica | 9000 |
| 3 | Probówki ‘’na skrzep’’9,0 ml +korki | 3000 |
| 4 | Pojemnik na mocz, jałowe przeźroczyste | 1500 |
| 5. | Pojemnik na kał z łopatką | 600 |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 3 jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku. Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą na tę część Zamówienia dostarczyć próbki oferowanego towaru do oceny jakości, a w załączeniu musi podać spis przesłanych próbek. Produkty muszą być identyfikowalne, czyli każdy z przesłanych do oceny produktów musi zawierać nazwę produktu i producenta (naklejka). Ilość próbek min. 5 dla każdego produktu. Zamawiający nie zwraca nie wykorzystanych do badania próbek.

Część 3 - Pakiet 3 –  Pipety, końcówki do pipet, bagietki obejmuje następujący sprzęt w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipet - 1000ul typu Eppendorff lub równoważne | 6000 |
| 2 | Końcówki do pipet 1-200 ul typu Eppendorff lub równoważne | 9000 |
| 3 | Pipeta plastikowa niesterylna (typu Pasteur) lub równoważna | 500 |
| 4 | Naczynka reakcyjne (typu HITACH lub równoważne) 38 x 17 mm | 20000 |
| 5 | Bagietki plastikowe – 120 mm, sztywne | 500 |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 4 jest dostawa rękawiczek (10 opakowań w opakowaniu zbiorczym) oraz rękawiczek jałowych (szt.) w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa (rozmiar) | Zapotrzebowanie op. zbiorcze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawiczki lateksowe |  |
|  | XS | 50 |
|  | S | 27 |
|  | M | 38 |
|  | L | 10 |
|  | XL | 10 |
| 2 | Rękawiczki winylowe |  |
|  | XS | 10 |
|  | S | 38 |
|  | M | 38 |
|  | L | 10 |
| 3 | Rękawiczki jałowe Nr 7 | 1000 sztuk |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 5 jest dostawa środków opatrunkowych w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wata bawełniano-wiskozowa 0,5 kg | 200 kg |
| 2 | lignina w płatach po 5 kg | 750 kg |
| 3 | przylepiec z tkaniny wiskozowej lub równoważny 2,5 cm x 5m | 1000 sztuk |
| 4 | plastry do venflonów włókninowe z nacięciem i podkładką pod kaniulę z zaokrąglonymi brzegami 8 x 6 cm | 76 opakowań |
| 5 | bandaż dziany 10cm | 1800 sztuk |
| 6 | lignina w rolkach | 500 rolek |
| 7 | kompresy gazowe 10x10 (100 szt. w opakowaniu) | 300 opakowań |
| 8 | kompresy gazowe 7,5x7,5 (100 szt. w opakowaniu) | 320 opakowań |
| 9 | kompresy gazowe 5x5 (100 szt. w opakowaniu) | 380 opakowań |
| 10 | plaster z opatrunkiem (typu Prestoplast lub równoważny) 6 cm x100cm | 400 sztuk |
| 11 | gaza mb / 90 cm x 100 m / | 7 paczek |
| 12 | gaza jałowa 1mx1m | 60 opakowań |
| 13 | kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 (3 sztuki w opakowaniu) | 70 opakowań |
| 14 | kompresy gazowe jałowe 5 x5 ( 3 sztuki w opakowaniu) | 70 opakowań |
| 15 | kompresy gazowe jałowe 10 x10 (3 sztuk w opakowaniu) | 70 opakowań |
| 16 | włókninowa taśma samoprzylepna 10x10 | 90 sztuk |
| 17 | opaska elastyczna 10 x 10 pakowana poj. z zapinkami | 70 sztuk |
| 18 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa kończyny lub równoważna | 10 opakowań |
| 19 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa brzuch lub równoważna | 10 opakowań |
| 20 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa palce lub równoważna | 10 opakowań |
| 21 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa głowa lub równoważna | 10 opakowań |
| 22 | Opaska gipsowa 10cm x 3 m (2 sztuki w opakowaniu) szybko wiążąca do 5 minut | 35 opakowań |
| 23 | Jałowe opatrunki z włókien alginianów wapnia 5 x 5 / pakowane po 3 sztuki / 5 x 5 / pakowane po 10 sztuk / 10 x 10 / pakowane po 3 sztuki / 10 x 10 /pakowane po 10 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |
| 24 | Jałowe opatrunki do ran wymagających aktywnego oczyszczenia 12 godz. śred 4 cm / pakowane po 14 sztuk / śred 5,5 cm / pakowane po 14 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |
| 25 | jałowe opatrunki do ran wymagających aktywnego oczyszczenia 24 godz. 10 x 10 cm / 12 sztuk / | 3 opakowania |
| 26 | Jałowe opatrunki siatkowe impregnowane cząsteczkami hydrokoloidowymi i neutralną maścią 5 x 5 cm / pakowane po 10 sztuk / 10 x 12 cm / pakowane po 10 sztuk / 15 x 20 cm / pakowane po 10 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |
| 27 | Jałowe kompresy ze srebrem impregnowane neutralną maścią 10 x 10 cm / pakowane po 3 sztuki / 10 x 20 cm / pakowane po 3 sztuki / | po 10 opakowań z każdego rodzju |
| 28 | Pianka do oczyszczania skóry nie powodująca podrażnień z dodatkiem keratyny | 50 sztuk |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 6 jest dostawa środków dezynfekujących w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| Lp. | Nazwa | zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aldesan E 1L lub równoważny | 35 sztuk |
| 2 | Mikrozid AF Liquic 1 L lub równoważny | 1000 sztuk |
| 3 | Acrylan 1 L , Incidin Pur lub równoważny / dezynfekcja głowic do USG / | 35 sztuk |
| 4 | Lysoformin 3000 1L lub równoważny / dezynfekcja WC / | 14 sztuk |
| 5 | Aniosyme DD1 1L lub równoważny | 150 sztuk |
| 6 | Secudril 2L lub równoważny / do narzędzi drobnych np. wiertła / | 45 sztuk |
| 7 | Savo Prim 5L lub równoważny | 10 sztuk |
| 8 | Desam Ox 5 L lub równoważny | 10 sztuk |
| 9 | Sterillum 500 ml + pompka lub równoważny | 500 sztuk |
| 10 | Skinman Scrub 0,5 L z dozownikiem lub równoważny | 20 sztuk |
| 11 | Skinman scrub 6L lub równoważny | 7 sztuk |
| 12 | Propano AF – spray 1L lub równoważny / do przemywania końcówek stomatologia / | 85 sztuk |
| 13 | Cutasept color 250 ml | 3 sztuki |
| 14 | Cutasept F 250 ml lub równoważny | 70 sztuk |
| 15 | Cutasept F 1L lub równoważny | 85 sztuk |
| 16 | Płyn do dezynfekcji kieliszków typu /Madicaria 300 tabl./ lub równoważny | 7 opakowań |
| 17 | Płyn do dezynfekcji zrzutów z analizatorów bichemicznego i hematologicznego | 100 tabletek w opakowaniu – 15 opakowań |
| 18 | Octenisept 250 ml lub równoważny | 70 sztuk |
| 19 | Octenisept 50 ml | 70 sztuk |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 7 jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w niżej podanych szacunkowych ilościach:.

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nebulizacji | 260 sztuk |
| 2 | Maski z workiem | 20 sztuk |
| 3 | Wąsy do tlenu | 20 sztuk |
| 4 | Maski do tlenoterapii | 3 sztuki |
| 5 | Strzykawki 20 ml. | 13800 sztuk |
| 6 | Strzykawki 10 ml. | 8700 sztuk |
| 7 | Strzykawki insulinówki | 13800 sztuk |
| 8 | Strzykawki 5ml. | 8700 sztuk |
| 9 | Strzykawki 100 ml. | 340 sztuk |
| 10 | Strzykawki 2ml | 10350 sztuk |
| 11 | Przedłużacze do pomp czarne | 350 sztuk |
| 12 | Worki do moczy | 340 sztuk |
| 13 | Miski nerkowate | 10 sztuk |
| 14 | Zestaw do lewatywy | 70 sztuk |
| 15 | Venflon różowy Becton Dicinson | 70 opakowań |
| 16 | Venflon niebieski Becton Dicinson | 17 opakowań |
| 17 | Venflon zielony Becton Dicinson | 8 opakowań |
| 18 | Staza automatyczna | 86 sztuk |
| 19 | Igły 0,9 | 270 opakowań |
| 20 | Igły 0,7 | 135 opakowań |
| 21 | Igły 0,8 | 135 opakowań |
| 22 | Igły 0,6 | 70 opakowań |
| 23 | Igły 0,5 x25 mm | 120 opakowań |
| 24 | Kraniki trójdzielne | 345 sztuk |
| 25 | Cewnik jednorazowy typu Foley 16 lub równoważny | 170 sztuk |
| 26 | Cewnik jednorazowy typu Foley 18 lub równoważny | 345 sztuk |
| 27 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 20 lub równoważny | 140 sztuk |
| 28 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 22 lub równoważny | 70 sztuk |
| 29 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 24 lub równoważny | 70 sztuk |
| 30 | Cewnik jednorazowy typu Foley hypoalergiczne 18 lub równoważny | 17 sztuk |
| 31 | Cewnik jednorazowy typu Foley hypoalergiczne nr 20 lub równoważny | 17 sztuk |
| 32 | Cewnik jednorazowy typu Tiemana nr 16 lub równoważny | 70 sztuk |
| 33 | Cewnik jednorazowy typu Tiemana nr 18 lub równoważny | 100 sztuk |
| 34 | Korki do cewników | 20 sztuk |
| 35 | Pojemnik na odpady medyczne 2l. | 480 sztuk |
| 36 | Pojemnik na odpady medyczne 1l. | 900 sztuk |
| 37 | Pojemnik na odpady medyczne 5l. | 20 sztuk |
| 38 | Prześcieradło jednorazowe grube | 1800 sztuk |
| 39 | Żel do EKG 250 ml | 70 opakowań |
| 40 | Papier do EKG 99mm x 40 | 70 sztuk |
| 41 | Aparaty do przetoczeń krwi | 700 sztuk |
| 42 | Zestaw „łapek” do EKG | 10 kompletów |
| 43 | Aparaty do infuzji | 8700 sztuk |
| 44 | Papier do EKG typu Aspel A4 lub równoważny | 500 sztuk |
| 45 | Papier do EKG typu Aspel A3 lub równoważny | 100 sztuk |
| 46 | Kubki jednorazowe | 70 opakowań |
| 47 | Termometry bezrtęciowe | 100 sztuk |
| 48 | Elektrody do EKG | 10000 sztuk |
| 49 | Żel do USG po 500 ml | 60 opakowań |
| 50 | Kaczki plastikowe | 35 sztuk |
| 51 | Strzykawki BD z gumowym tłokiem 20 ml | 700 sztuk |
| 52 | Pasta do maceracji naskórka | 35 sztuk |
| 53 | Szczoteczki Cyto-Brasz /100 sztuk w opakowaniu/ lub równoważne | 28 opakowań |
| 54 | Igłą z nicią /3-0 Ethilon 45 cm/ lub równoważna | 35 sztuk |
| 55 | Korki do venflonów | 700 sztuk |
| 56 | Kieliszki do leków | 310 sztuk |
| 57 | Mini spike | 210 sztuk |
| 58 | Baseny | 35 sztuk |
| 59 | Sondy żołądkowe 85 cm | 10 sztuk |
| 60 | Cewniki do odsysania 18 | 35 stuk |
| 61 | Cewniki do odsysania 16 | 17 sztuk |
| 62 | Rurki do intubacji nr 8 | 60 sztuk |
| 63 | Fartuchy jednorazowe | 70 sztuk |
| 64 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 10 sztuk |
| 65 | Szpatułki drewniane | 70 opakowań |
| 66 | Cytofix | 17 opakowań |
| 67 | Zestaw do nakłuć jamy brzusznej | 30 sztuk |
| 68 | Zestaw do nakłuć jamy opłucnej | 30 sztuk |
| 69 | Rurki ustno- gardłowe | 5 sztuk |
| 70 | Discosix 3 – przedłużki Brauna -20 cm | 20 sztuk |
| 71 | Sporal A / 10 sztuk w opakowaniu / | 12 opakowań |
| 72 | Wskaźniki paskowe do kontroli procesów sterylizacji para wodną w nadciśnieniu /100 sztuk / | 7 opakowań |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 8 jest dostawa proszku do prania w niżej podanych szacunkowych ilościach:

-

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | proszek do prania i dezynfekcji mopów typu Esculap Q (20 kg) lub równoważny | 10 opakowań |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

  - Przedmiotem zamówienia obejmującym Część 9 jest dostawa płynu do mycia i dezynfekcji w niżej podanych szacunkowych ilościach:

| L.p. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyn (koncentrat) do mycia i dezynfekcji powierzchni typu Surfanios Lemon Fresch lub równoważny | 220 opakowań |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

  - W przypadku zaoferowania produktów innego typu (równoważnego technicznie, jakościowo i funkcjonalnie) niż podany w pkt 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego dokumenty (opis tego produktu z podaniem nazw producentów oraz cech charakteryzujących zaoferowany produkt), potwierdzające ich równoważność w stosunku do wzorcowego produktu określonego przez Zamawiającego.

  - W celu stwierdzenia czy oferowany produkt spełnia wymogi równoważności Zamawiający ma prawo porównać treść dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę z treścią specyfikacji wyrobu oryginalnego. Z porównania treści dwóch dokumentów musi wynikać, że dany produkt równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, jak produkt oryginalny.

  - W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że oferowany równoważny produkt spełnia wymogi Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

  - Produkty, będące przedmiotem dostawy, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia (znak CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych na poszczególne części przedmiotu zamówienia opisane w pkt 2.1-2.9. SIWZ..

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera    umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Zamawiający wymaga, aby Zamówienie realizowane było sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Czas trwania umowy 36 miesięcy.

  - Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone zostały w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

## Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### 4.2.1.W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. i 4.1.4. wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.

  - Z  Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

    - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania;

    - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, po spełnieniu przez Zamawiającego warunku określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy;

  - Zamawiający odrzuca ofertę, która:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;

    - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub błędy w obliczeniu ceny;

    - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą:

#### oświadczenia, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia i że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ;

# Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne i podatków z tytułu prowadzonej działalności lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wraz z kserokopią decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 3 do SIWZ.

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

6.2.Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w pkt 16 SIWZ.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Procedura przetargowa - Anna Jahns - tel. 0 42 715 45 28 w godz. 900-1500

Przedmiot zamówienia – Ilona Zielińska – tel. 0 42 715 45 33 w godz. 900-1500

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 30 dni. Każdy z Wykonawców ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych Wykonawców, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta i jej załączniki były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta i załączniki do oferty muszą być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

### W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę Uprawnioną przez Wykonawcę.

### Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według wskazań SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

### Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że z ich treści musi wynikać nie budzące wątpliwości oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z wymogami Zamawiającego, określonymi w pkt 5 SIWZ.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w PLN; Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Formularz cenowy przygotowany odpowiednio dla części Zamówienia zgodnie z Załącznikiem do SIWZ dla części Nr 1 – 5A, dla części Nr 2-5B, dla części Nr 3-5C, dla części Nr 4-5D, dla części Nr 5-5E, dla części Nr 6-5F, dla części Nr 7-5G dla części Nr 8-5H i dla części Nr 9-5I;

    - Katalog, prospekt, folder w języku polskim każdego produktu określonego w częściach 6, 8 i 9 Zamówienia zawierający opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania wraz z czasem działania dla każdego zaoferowanego produktu.

    - Oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 5 SIWZ.

    - Inne załączniki niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.2. i 5.3. SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

### Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

### Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

### Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Oferta na dostawę artykułów medycznych – 9 części”

### nie otwierać przed dniem 8 maja 2008r. do godz. 14:15”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 8 maja 2008 r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2008 r., o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ.

## Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

    - Kryterium wyboru: dla części 1, 2 i 3 Zamówienia:

cena 75%; jakość 25%

    - Kryterium wyboru dla części 4, 5, 6 i 7 Zamówienia:

cena 100%

    - Sposób oceny ofert dla części 1, 2 i 3 Zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej części (1, 2 i 3) wg wzoru:

W=C+J

gdzie:

W – ilość punktów uzyskanych przez ofertę

C – ilość punktów obliczona dla kryterium oceny cena [C] – waga 75%

J – ilość punktów obliczona dla kryterium jakości – waga 25%

      - Obliczenie punktów dla części 1 Zamówienia.

Tabela 1 – Kryteria oceny jakości próbek

| l. p. | Ocena systemu zamkniętego do pobierania krwi [J1] | PUNKTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | zabezpieczenie personelu przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania, transportu i obróbki krwi, wyżej punktowany będzie system zapewniający stałe połączenie igły z adapterem [Ja] | TAK - 10 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 2 | łatwość przygotowania zestawów do pobierania krwi – bez dodatkowych czynności przygotowawczych [Jb] | TAK - 5 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 3 | odporność probówek na uszkodzenia w trakcie transportu i wirowania [Jc] | plastik – 10 pkt. szkło – 0 pkt |
| 4 | dostosowanie systemów do różnych typów analizatorów [Jd] | TAK - 5 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 5 | możliwość aspiracji przy pobieraniu krwi[Je] | TAK - 20 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 6 | wysoka jakość systemu - potwierdzona certyfikatami [Jf] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 7 | oznaczenie kolorystyczne korków [Jg] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 8 | zamknięcie probówki umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie probówki, uniemożliwiające wylewanie się pobranej krwi - zabezpiecza personel przed kontaktem z materiałem zakaźnym, eliminuje efekt aerozolu np. przy wirowaniu krwi [Jh] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 9 | obecność granulatu jako aktywatora wykrzepiania [Ji] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 10 | system powinien umożliwiać pobieranie krwi do wystandaryzowanych probówek, zawsze pożądaną objętość [Jj] | TAK - 5 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 11 | możliwość podawania leku po pobraniu krwi bez potrzeby dodatkowego wkłucia, możliwość podłączenia systemu zamkniętego do innego systemu np. LUER [Jk] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 12 | każda z probówek zawiera etykietę – możliwość podpisania materiału, [Jl] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt. |
| 13 | możliwość utylizacji, przy ocenie wyżej punktowane będzie tworzywo sztuczne – dołączyć należy dokumenty potwierdzające bezpyłowe spalanie i opinie dotyczące utylizacji, [Jł] | TAK _ 10 pkt, NIE – 0 pkt. |

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

W1 = J1 + C1

gdzie:

J1  - ilość punktów badanej oferty dla części I obliczona jako suma uzyskanych punktów dla kryterium podanych w Tabeli 1obliczona wg wzoru

J1 = Ja +Jb +Jc+ Jd+ Je+ Jf+ Jg+ Jh+ Ji+ Jj+ Jk+ Jl+ Jł x 25%;

C1 -  ilość punktów badanej oferty dla części I wg wzoru

C1 = (C1 min/C1 b) x 75%

gdzie:

C1 – ilość punktów przyznana danej ofercie,

C1 min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C1 b – cena brutto oferty badanej.

;

      - Obliczenie punktów dla części 2 Zamówienia.

Tabela 2 – Kryteria oceny jakości próbek

| Lp. | Ocena pojemników plastikowych, probówek i korków [J2] | PUNKTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szczelność pojemników na mocz po zamknięciu pojemnika - Ja2 | punktacja 0 - 2 |
| 2 | Pojemniki zaopatrzone w etykiety - możliwość podpisania materiału - Jb2 | punktacja 0 – 2 |
| 3 | Sposób dopasowania korków do probówek - Jc2 | punktacja 0 – 2 |
| 4 | możliwość utylizacji, przy ocenie wyżej punktowane będzie tworzywo sztuczne – dołączyć należy dokumenty potwierdzające bezpyłowe spalanie i opinie dotyczące utylizacji - Jd2 | TAK - 5 pkt, NIE – 0 pkt. |

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

W2 = J2 + C2

gdzie:

J2  - ilość punktów badanej oferty dla części 2 obliczona jako suma uzyskanych punktów dla kryterium podanych w Tabeli 2 wg wzoru

J2 = Ja2 +Jb2 +Jc2+ Jd2 x 25%;

C2 -  ilość punktów badanej oferty dla części I obliczona wg wzoru

C2 = (C2 min/C2 b) x 75%

gdzie:

C2 – ilość punktów przyznana danej ofercie,

C2 min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C2b – cena brutto oferty badanej.

      - Obliczenie punktów dla części 3 Zamówienia.

Tabela 3 – Kryteria oceny jakości próbek

| l. p. | Ocena pipet, końcówek do pipet, bagietek [J3] | PUNKTY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zdolność aspiracji pipety Pasteura pobieranego materiału | punktacja 0 - 2 |
| 2 | Dopasowanie końcówek do pipet automatycznych | punktacja 0 – 2 |
| 3 | Bagietki – grubość giętkość, preferowane sztywne, nie gnące się | punktacja 0 – 2 |
| 4 | możliwość utylizacji, przy ocenie wyżej punktowane będzie tworzywo sztuczne – dołączyć należy dokumenty potwierdzające bezpyłowe spalanie i opinie dotyczące utylizacji | TAK - 5 pkt, NIE – 0 pkt. |

Ocena oferty dla każdego Wykonawcy przeprowadzona zostanie według wzoru:

W3 = J3 + C3

gdzie:

J3  - ilość punktów badanej oferty dla części 2 obliczona jako suma uzyskanych punktów dla kryterium podanych w Tabeli 2 wg wzoru

J3 = Ja3 +Jb3 +Jc3+ Jd3 x 25%;

C3 -  ilość punktów badanej oferty dla części I obliczona wg wzoru

C3 = (C3 min/C3 b) x 75%

gdzie:

C3 – ilość punktów przyznana danej ofercie,

C3 min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C3b – cena brutto oferty badanej.

      - Obliczenie punktów dla części 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Zamówienia.

C = (C min/C b) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie odpowiednio dla każdej z części Zamówienia odrębnie,

C min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty odpowiednio dla każdej z części Zamówienia odrębnie,

C b – cena brutto oferty badanej odpowiednio dla każdej z części Zamówienia odrębnie.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”).

### Zamawiający zaleca, aby Projekt umowy został uzupełniony przez Wykonawcę poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy. Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.

### Zamawiający zaleca, aby do oferty Wykonawca załączył Uzupełniony Projekt Umowy. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

### MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 10.5. SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

### Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż  po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

17.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

### 17.2.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- Projekt umowy.

- Formularz cenowy dla części Nr 1 – 5A, dla części Nr 2-5B, dla części Nr 3-5C, dla części Nr 4-5D, dla części Nr 5-5E, dla części Nr 6-5F, dla części Nr 7-5G, dla części 8-5H i dla części 9-5I.

Zatwierdził:

__________________________________________

(data, podpis)

_______________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencję można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na 
„Dostawę artykułów medycznych – 9 części”

Oferujemy wykonanie dostaw objętych przedmiotem zamówienia za cenę:

Część 1 - System zamknięty do pobierania krwi.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 2 - Pojemniki, próbówki, korki do próbówek.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 3 - Pipety, końcówki do pipet, bagietki.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 4 - Rękawiczki.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 5 - Środki opatrunkowe.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 6 - Środki dezynfekujące.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 7 - Drobny sprzęt medyczny.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 8 – Proszek do prania.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Część 9 – Płyn do mycia i dezynfekcji.

– DOTYCZY/NIE DOTYCZY*

netto _____________________ zł, (słownie: _________________________________________ zł) plus podatek VAT w wysokości ______%, co daje cenę brutto____________________________zł, (słownie:______________________________________________________________________ zł)

Jednocześnie oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;

  - dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać osobiście;

  - zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na _________stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _______do nr ________.;

  - załącznikami do niniejszej oferty są:

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

- ______________________________

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-3/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów medycznych – 9 części” oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 3 Ustawy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)					(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-3/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów medycznych – 9 części” oświadczamy, że:

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej*.

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

- Uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie* lub rozłożenie na raty* zaległych płatności*.

- Wstrzymano w całości wykonanie decyzji* ______________________________________

(podać datę, numer decyzji, organ, który ją wydał)

____________________________________________________________________________________________

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt   umowy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Umowa nr ____/08

zawarta w dniu___________ 2008r. w Zgierzu pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, 95-100 Zgierz, przy ul. A. Struga 2-4, w imieniu którego działa:

Zbigniew Jarosik 	 Dyrektor Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą

________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w

__________________________________________________________________________________
(dane teleadresowe)

województwo ___________________________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej/ego przez ______________

_________________________________________________________________________________ (Wykonawca wpisuje dane  odpowiednio do dokumentu rejestracji)

pod numerem ___________________

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez

1. _____________________________________	_____________________________________

2. _____________________________________	_____________________________________

(imiona, nazwiska, stanowiska Osób Uprawnionych)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów medycznych - 9 części.”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i Formularzem cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy.

- Wartość przedmiotu zamówienia wynosi : __________________________________________________ zł netto

(słownie:______________________________________________________________________)

plus podatek VAT w wysokości _____ %, co daje kwotę brutto __________________________ zł

(slownie:______________________________________________________________________)

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3

      - Zamówienie obejmuje dostawę artykułów medycznych wyszczególnionych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy oraz SIWZ na następujących warunkach:

- Wykonawca zobowiązuje się osobiście dostarczyć przedmiot umowy loco do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4, na koszt własny, w godzinach od 8:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i miejsca dostawy. Przy dostawie będzie obecna osoba uprawniona do występowania w imieniu Wykonawcy lub inny upoważniony pracownik. O dacie dostawy Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Termin realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy tj. od dnia _________________ do dnia___________.

- Zamawiający jest zwolniony od obowiązku zbadania przedmiotu umowy w zakresie właściwości stwierdzonych dokumentami wskazanymi w ust. 2.

- Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w oparciu o zamówienia złożone na piśmie, określające rodzaj i ilość dostaw (według każdorazowo złożonego zapotrzebowania).

- Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do laboratorium analitycznego w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 8 00 do 14 00 na koszt Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart charakterystyk substancji szkodliwych oraz  zobowiązany jest do posiadania na zaoferowany asortyment dokumentów dopuszczających do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia (CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych), a także przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.

      - W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje dostarczenie towaru wolnego od wad lub uzupełnienie brakującego w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni Zamawiający uznaje za jej przyjęcie.

§ 4

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

  - Wykonawca udziela 6 miesięcy gwarancji na dostarczane produkty. W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż 6 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie wymienić na towar z dłuższym terminem przydatności

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przy czym za wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy i załączonych do niej dokumentach.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi za faktycznie wykonaną dostawę na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę wraz z dostawą, przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 2.

§ 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 8.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku nie uzupełnienia lub nie wymienienia przedmiotu umowy opisanego w § 2 ust. 2 na zgodny z zamówieniem.

- Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

    - będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 10

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 11

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 12

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

      - Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

___________________________________________- reprezentującego Wykonawcę oraz

Ilonę Zielińską- reprezentującą Zamawiającego.

§ 14

Integralną częścią umowy jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy oraz Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5A do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 1 – System zamknięty do pobierania krwi.

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Probówkostrzykawki do koagulologii 2,5 – 3.0 ml | 3900 |  |  |  |
| 2 | Probówkostrzykawki do morfologii krwi - EDTA 2,0 – 3,0 ml | 15000 |  |  |  |
| 3 | Probówkostrzykawki biochemiczne ‘’na skrzep’’ 5,0 – 6,0 ml | 51000 |  |  |  |
| 4 | Probówkostrzykawki ‘’na skrzep’’ 8,0 -9,0 ml | 3000 |  |  |  |
| 5 | Probówkostrzykawki do OB. 3,0 ml – 4,0/cytrynian sodu / w zestawie do odczytu statyw / | 21000 |  |  |  |
| 6 | Igły 0,9 x 38 mm | 75000 |  |  |  |
| 7 | Igły 0,8 x 38 mm | 8000 |  |  |  |
| 8 | Adapter do venflonów | 3600 |  |  |  |
| 9 | Probówki 1000 ul związku hemolizującego / fluorek sodu/ z 20 ul. kapilarą end – tu – end do oznaczania cukru z palca | 17000 |  |  |  |
| I0 | Igła motylkowa 0,9 z wężykiem do 80 mm | 300 |  |  |  |
| 11 | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5B do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 2 - Pojemniki, próbówki, korki do próbówek

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pojemnik na mocz, niejałowe 125 ml z przykrywką z dispenserem plastikowe, przeźroczyste | 10000 |  |  |  |
| 2 | Probówki plastikowe, stożkowe z polistyrenu poj. 12 ml, wirownica | 9000 |  |  |  |
| 3 | Probówki ‘’na skrzep’’9,0 ml +korki | 3000 |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na mocz, jałowe przeźroczyste | 1500 |  |  |  |
| 5. | Pojemnik na kał z łopatką | 600 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | wartość brutto ogółem |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5C do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 3 - Pipety, końcówki do pipet, bagietki

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie szt. | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Końcówki do pipet - 1000ul typu Eppendorff lub równoważne | 6000 |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet 1-200 ul typu Eppendorff lub równoważne | 9000 |  |  |  |
| 3 | Pipeta plastikowa niesterylna (typu Pasteur) lub równoważna | 500 |  |  |  |
| 4 | Naczynka reakcyjne (typu HITACH lub równoważne) 38 x 17 mm | 20000 |  |  |  |
| 5 | Bagietki plastikowe – 120 mm, sztywne | 500 |  |  |  |
| 6 | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być ze sobą kompatybilne.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5D do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 4 - dostawa rękawiczek.

| Lp. | Nazwa (rozmiar) | Zapotrzebowanie op.zbiorcze | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rękawiczki lateksowe |  |  |  |  |
|  | XS | 50 |  |  |  |
|  | S | 27 |  |  |  |
|  | M | 38 |  |  |  |
|  | L | 10 |  |  |  |
|  | XL | 10 |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki winylowe |  |  |  |  |
|  | XS | 10 |  |  |  |
|  | S | 38 |  |  |  |
|  | M | 38 |  |  |  |
|  | L | 10 |  |  |  |
| 3 | Rękawiczki jałowe Nr 7 | 1000 sztuk |  |  |  |
| 4 | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5E do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 5 - dostawa środków opatrunkowych

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wata bawełniano-wiskozowa 0,5 kg | 200 kg |  |  |  |
| 2 | lignina w płatach po 5 kg | 750 kg |  |  |  |
| 3 | przylepiec z tkaniny wiskozowej lub równoważny 2,5 cm x 5m | 1000 sztuk |  |  |  |
| 4 | plastry do venflonów włókninowe z nacięciem i podkładką pod kaniulę z zaokrąglonymi brzegami 8 x 6 cm | 76 opakowań |  |  |  |
| 5 | bandaż dziany 10cm | 1800 sztuk |  |  |  |
| 6 | lignina w rolkach | 500 rolek |  |  |  |
| 7 | kompresy gazowe 10x10 (100 szt. w opakowaniu) | 300 opakowań |  |  |  |
| 8 | kompresy gazowe 7,5x7,5 (100 szt. w opakowaniu) | 320 opakowań |  |  |  |
| 9 | kompresy gazowe 5x5 (100 szt. w opakowaniu) | 380 opakowań |  |  |  |
| 10 | plaster z opatrunkiem (typu Prestoplast lub równoważny) 6 cm x100cm | 400 sztuk |  |  |  |
| 11 | gaza mb / 90 cm x 100 m / | 7 paczek |  |  |  |
| 12 | gaza jałowa 1mx1m | 60 opakowań |  |  |  |
| 13 | kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 (3 sztuki w opakowaniu) | 70 opakowań |  |  |  |
| 14 | kompresy gazowe jałowe 5 x5 ( 3 sztuki w opakowaniu) | 70 opakowań |  |  |  |
| 15 | kompresy gazowe jałowe 10 x10 (3 sztuk w opakowaniu) | 70 opakowań |  |  |  |
| 16 | włókninowa taśma samoprzylepna 10x10 | 90 sztuk |  |  |  |
| 17 | opaska elastyczna 10 x 10 pakowana poj. z zapinkami | 70 sztuk |  |  |  |
| 18 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa kończyny lub równoważna | 10 opakowań |  |  |  |
| 19 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa brzuch lub równoważna | 10 opakowań |  |  |  |
| 20 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa palce lub równoważna | 10 opakowań |  |  |  |
| 21 | Codofix – siatka elastyczna opatrunkowa głowa lub równoważna | 10 opakowań |  |  |  |
| 22 | Opaska gipsowa 10cm x 3 m (2 sztuki w opakowaniu) szybko wiążąca do 5 minut | 35 opakowań |  |  |  |
| 23 | Jałowe opatrunki z włókien alginianów wapnia 5 x 5 / pakowane po 3 sztuki / 5 x 5 / pakowane po 10 sztuk / 10 x 10 / pakowane po 3 sztuki / 10 x 10 /pakowane po 10 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |  |  |  |
| 24 | Jałowe opatrunki do ran wymagających aktywnego oczyszczenia 12 godz. śred 4 cm / pakowane po 14 sztuk / śred 5,5 cm / pakowane po 14 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |  |  |  |
| 25 | jałowe opatrunki do ran wymagających aktywnego oczyszczenia 24 godz. 10 x 10 cm / 12 sztuk / | 3 opakowania |  |  |  |
| 26 | Jałowe opatrunki siatkowe impregnowane cząsteczkami hydrokoloidowymi i neutralną maścią 5 x 5 cm / pakowane po 10 sztuk / 10 x 12 cm / pakowane po 10 sztuk / 15 x 20 cm / pakowane po 10 sztuk / | po 3 opakowania z każdego rodzaju |  |  |  |
| 27 | Jałowe kompresy ze srebrem impregnowane neutralną maścią 10 x 10 cm / pakowane po 3 sztuki / 10 x 20 cm / pakowane po 3 sztuki / | po 10 opakowań z każdego rodzju |  |  |  |
| 28 | Pianka do oczyszczania skóry nie powodująca podrażnień z dodatkiem keratyny | 50 sztuk |  |  |  |
|  | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5F do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 6 - dostawa środków dezynfekujących:

| Lp. | Nazwa |  | zapotrzebowanie |  | Cena netto/szt. |  | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldesan E 1L lub równoważny |  | 35 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrozid AF Liquic 1 L lub równoważny |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Acrylan 1 L , Incidin Pur lub równoważny / dezynfekcja głowic do USG / |  | 35 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lysoformin 3000 1L lub równoważny / dezynfekcja WC / |  | 14 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aniosyme DD1 1L lub równoważny |  | 150 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Secudril 2L lub równoważny / do narzędzi drobnych np. wiertła / |  | 45 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Savo Prim 5L lub równoważny |  | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Desam Ox 5 L lub równoważny |  | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterillum 500 ml + pompka lub równoważny |  | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Skinman Scrub 0,5 L z dozownikiem lub równoważny |  | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Skinman scrub 6L lub równoważny |  | 7 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Propano AF – spray 1L lub równoważny / do przemywania końcówek stomatologia / |  | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cutasept color 250 ml |  | 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cutasept F 250 ml lub równoważny |  | 70 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cutasept F 1L lub równoważny |  | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyn do dezynfekcji kieliszków typu /Madicaria 300 tabl./ lub równoważny | 7 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płyn do dezynfekcji zrzutów z analizatorów bichemicznego i hematologiczneg | 100 tabletek w opakowaniu – 15 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Octenisept 250 ml lub równoważny | 70 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Octenisept 50 ml lub równoważny | 70 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5G do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 7 - dostawa drobnego sprzętu.

|  | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Zestaw do nebulizacji | 260 sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Maski z workiem | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Wąsy do tlenu | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 4 | Maski do tlenoterapii | 3 sztuki |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki 20 ml. | 13800 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawki 10 ml. | 8700 sztuk |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawki insulinówki | 13800 sztuk |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawki 5ml. | 8700 sztuk |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawki 100 ml. | 340 sztuk |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawki 2ml | 10350 sztuk |  |  |  |  |
| 11 | Przedłużacze do pomp czarne | 350 sztuk |  |  |  |  |
| 12 | Worki do moczy | 340 sztuk |  |  |  |  |
| 13 | Miski nerkowate | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do lewatywy | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 15 | Venflon różowy Becton Dicinson | 70 opakowań |  |  |  |  |
| 16 | Venflon niebieski Becton Dicinson | 17 opakowań |  |  |  |  |
| 17 | Venflon zielony Becton Dicinson | 8 opakowań |  |  |  |  |
| 18 | Staza automatyczna | 86 sztuk |  |  |  |  |
| 19 | Igły 0,9 | 270 opakowań |  |  |  |  |
| 20 | Igły 0,7 | 135 opakowań |  |  |  |  |
| 21 | Igły 0,8 | 135 opakowań |  |  |  |  |
| 22 | Igły 0,6 | 70 opakowań |  |  |  |  |
| 23 | Igły 0,5 x25 mm | 120 opakowań |  |  |  |  |
| 24 | Kraniki trójdzielne | 345 sztuk |  |  |  |  |
| 25 | Cewnik jednorazowy typu Foley 16 lub równoważny | 170 sztuk |  |  |  |  |
| 26 | Cewnik jednorazowy typu Foley 18 lub równoważny | 345 sztuk |  |  |  |  |
| 27 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 20 lub równoważny | 140 sztuk |  |  |  |  |
| 28 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 22 lub równoważny | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 29 | Cewnik jednorazowy typu Foley nr 24 lub równoważny | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 30 | Cewnik jednorazowy typu Foley hypoalergiczne 18 lub równoważny | 17 sztuk |  |  |  |  |
| 31 | Cewnik jednorazowy typu Foley hypoalergiczne nr 20 lub równoważny | 17 sztuk |  |  |  |  |
| 32 | Cewnik jednorazowy typu Tiemana nr 16 lub równoważny | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 33 | Cewnik jednorazowy typu Tiemana nr 18 lub równoważny | 100 sztuk |  |  |  |  |
| 34 | Korki do cewników | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 35 | Pojemnik na odpady medyczne 2l. | 480 sztuk |  |  |  |  |
| 36 | Pojemnik na odpady medyczne 1l. | 900 sztuk |  |  |  |  |
| 37 | Pojemnik na odpady medyczne 5l. | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 38 | Prześcieradło jednorazowe grube | 1800 sztuk |  |  |  |  |
| 39 | Żel do EKG 250 ml | 70 opakowań |  |  |  |  |
| 40 | Papier do EKG 99mm x 40 | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 41 | Aparaty do przetoczeń krwi | 700 sztuk |  |  |  |  |
| 42 | Zestaw „łapek” do EKG | 10 kompletów |  |  |  |  |
| 43 | Aparaty do infuzji | 8700 sztuk |  |  |  |  |
| 44 | Papier do EKG typu Aspel A4 lub równoważny | 500 sztuk |  |  |  |  |
| 45 | Papier do EKG typu Aspel A3 lub równoważny | 100 sztuk |  |  |  |  |
| 46 | Kubki jednorazowe | 70 opakowań |  |  |  |  |
| 47 | Termometry bezrtęciowe | 100 sztuk |  |  |  |  |
| 48 | Elektrody do EKG | 10000 sztuk |  |  |  |  |
| 49 | Żel do USG po 500 ml | 60 opakowań |  |  |  |  |
| 50 | Kaczki plastikowe | 35 sztuk |  |  |  |  |
| 51 | Strzykawki BD z gumowym tłokiem 20 ml | 700 sztuk |  |  |  |  |
| 52 | Pasta do maceracji naskórka | 35 sztuk |  |  |  |  |
| 53 | Szczoteczki Cyto-Brasz /100 sztuk w opakowaniu/ lub równoważne | 28 opakowań |  |  |  |  |
| 54 | Igłą z nicią /3-0 Ethilon 45 cm/ lub równoważna | 35 sztuk |  |  |  |  |
| 55 | Korki do venflonów | 700 sztuk |  |  |  |  |
| 56 | Kieliszki do leków | 310 sztuk |  |  |  |  |
| 57 | Mini spike | 210 sztuk |  |  |  |  |
| 58 | Baseny | 35 sztuk |  |  |  |  |
| 59 | Sondy żołądkowe 85 cm | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 60 | Cewniki do odsysania 18 | 35 stuk |  |  |  |  |
| 61 | Cewniki do odsysania 16 | 17 sztuk |  |  |  |  |
| 62 | Rurki do intubacji nr 8 | 60 sztuk |  |  |  |  |
| 63 | Fartuchy jednorazowe | 70 sztuk |  |  |  |  |
| 64 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 10 sztuk |  |  |  |  |
| 65 | Szpatułki drewniane | 70 opakowań |  |  |  |  |
| 66 | Cytofix | 17 opakowań |  |  |  |  |
| 67 | Zestaw do nakłuć jamy brzusznej | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 68 | Zestaw do nakłuć jamy opłucnej | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 69 | Rurki ustno- gardłowe | 5 sztuk |  |  |  |  |
| 70 | Discosix 3 – przedłużki Brauna -20 cm | 20 sztuk |  |  |  |  |
| 71 | Sporal A / 10 sztuk w opakowaniu / | 12 opakowań |  |  |  |  |
| 72 | Wskaźniki paskowe do kontroli procesów sterylizacji para wodną w nadciśnieniu /100 sztuk / | 7 opakowań |  |  |  |  |
| 73 | wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5H do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu jednorazowego użytku 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 8 - dostawa proszku do prania.

| Lp. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | proszek do prania i dezynfekcji mopów typu Esculap Q (20 kg) lub równoważny | 10 opakowań |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 5I do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa artykułów medycznych – 9 części.”

nr rej PZOZ.ZP-3/08

Formularz cenowy

Część 9 - dostawa płynu do mycia i dezynfekcji.

| L.p. | Nazwa | Zapotrzebowanie | Cena netto/szt. | Stawka VAT | Wartość brutto (3x4 plus VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyn (koncentrat) do mycia i dezynfekcji powierzchni typu Surfanios Lemon Fresch lub równoważny | 220 opakowań |  |  |  |

Uwaga!

Podane powyżej ilości zapotrzebowania są wielkościami szacunkowymi. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Wykonawca musi zaoferować produkty o parametrach odpowiadających podanym produktom lub produkty równoważne, z tym, że w przypadku produktów równoważnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że oferowany produkt posiada minimum takie same parametry bądź wyższe niż określone w produktach podanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do parametrów oferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

_________________________                        ______________________________________

(Miejsce, data)				     (podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)