Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 5 150 000 euro na roboty budowlane:

„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

CPV: 45.00.00.00-0

CPV: 45.31.00.00-3

CPV: 45.43.00.00-0

CPV: 45.33.00.00-9

CPV 45.45.30.00-7

Zatwierdzam:

Dyrektor

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

specjalista chorób wewnętrznych

Opracowała:

Anna Jahns

Zgierz, maj 2008r.

- INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 150 000 Euro.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 2 SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie dla nich wiążąca.

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dalej PZOZ) reprezentowany przez Zbigniewa Jarosika – Dyrektora PZOZ w Zgierzu;

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;

„SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot szczegółowo został opisany w punkcie 2 SIWZ;

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

- Dane Zamawiającego:

  - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu;

  - Nr konta bankowego: 41 8783 0004 0016 5057 2000 0002;

  - NIP: 732 – 17 – 84 –463;

  - REGON: 000290937;

  - Adres do korespondencji: 95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4;

  - Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 0 42 715 45 10;

  - E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia; a.jahns@pzoz-boruta.pl;

  - Nr rejestru – znak postępowania PZOZ.ZP-3/08

  - Adres strony internetowej, na której opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:

http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi,

www.pzoz-boruta.pl

Zamawiający opublikował ogłoszenie o Zamówieniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

www.portal.uzp.gov.pl w dniu 12 maja 2008r. Zamówieniu nadano numer: 98959-2008

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego”.

Kod CPV:

45.00.00.00-0; CPV: 45.31.00.00-3; CPV: 45.43.00.00-0; CPV: 45.33.00.00-9; CPV 45.45.30.00-7

    - Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z:

- Kosztorysem nakładczym, który stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ,

- Opisem dla robót budowlanych i instalacyjnych, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

- wytycznymi do dokumentacji zawartymi w Programie dostosowawczym z koncepcją przestrzenno-technologiczną dostosowania budynków przychodni i szpitala oraz przebudowy budynku administracyjno-gospodarczego dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji PZOZ w Zgierzu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) - do wglądu u Zamawiającego,

- powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213, poz.1568 ).

    - Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych zostały zawarte w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - Opis remontowanych pomieszczeń i ogólne warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji i przebudowy mieszczą się na I piętrze budynku szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, ul. A. Struga 2-4. Rzut piętra stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. W chwili obecnej użytkowane są jako dwie toalety i łazienka dla pacjentów. (w wyniku remontu powstaną następujące pomieszczenia:

- łazienka pacjentów – pow. użyt. 11,49 m2

- łazienka pacjentów – pow. użyt. 9,89 m2

- wc pacjentów ogólne – pow. użyt. 3,42 m2

- wc pacjentów niepełnosprawnych – pow. użyt. 6,89 m2

- pro morte – pow. użyt. 5,53 m2

    - Przy wykonaniu robót budowlanych należy uwzględnić następujące minimalne wymogi:

- podłogi – uzbrojone w odpowiednio rozmieszczone wpusty podłogowe i spadki;

- posadzki twarde, gładkie, łatwozmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

- wykończenia ścian i sufitów – tynki gładkie, pozbawione elementów umożliwiających gromadzenie się kurzu, przy podłogach cokoliki z materiału zastosowanego na podłogę o wys. min. 10 cm, malowanie akrylowe, okładziny na ścianach z płytek ceramicznych do wysokości 2,00m z fugami nienasiąkliwymi, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych,

- instalacje sanitarne: montaż należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. tak aby odległość pomiędzy umywalką a wykończona ścianą wynosiła 5 cm, a w przypadku montażu we wnęce należy zapewnić odległość pomiędzy umywalką a ścianą boczną min. 20 cm, dostęp do zaworów odcinających i rewizji od strony korytarza lub pomieszczeń pomocniczych, obudowa i osłony muszą mieć powierzchnię gładką, a elementy instalacji nie mogą wystawać poza obudowę lub osłonę, dokładnie wypoziomowane i zaspoinowane.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, nie zawiera    umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

## TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

## Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

## Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 19 lipca 2008r.

## Termin zakończenia robót budowlanych: 11 sierpnia 2008r.

  - Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone zostały w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z Postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2. i 4.1.4. wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3. ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1. ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.

  - Z Postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

    - nie spełniają warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

    - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

    - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik Postępowania;

    - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, po spełnieniu przez Zamawiającego warunku określonego w art. 26 ust. 3 Ustawy;

  - Zamawiający odrzuca ofertę, która:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu;

    - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy lub błędy w obliczeniu ceny;

    - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4

### W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.1 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą:

#### oświadczenia, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, a także, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 6 do SIWZ;

#### aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

# Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.2 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą:

# oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne i podatków z tytułu prowadzonej działalności lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wraz z kserokopią decyzji właściwego organu - wg załącznika nr 7 do SIWZ;

# wykazu robót budowlanych wg załącznika Nr 8 do SIWZ - (min. 2 roboty budowlane o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, podając rodzaj robót budowlanych, ich wielkość i wartość, dat wykonania i ich odbiorców. W przypadku realizacji projektów i robót budowlanych na rzecz Zamawiającego należy je wyszczególnić w ww. wykazie;

# dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) potwierdzające wykonanie robót budowlanych o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia;

- W przypadku realizacji robót budowlanych o porównywalnym charakterze i wielkości jak przedmiot zamówienia dla Zamawiającego referencje nie są wymagane;

#### Potwierdzeniem warunków szczegółowych określonych w punkcie 4.2.3 SIWZ jest przedłożenie przez Wykonawcę - wraz z ofertą aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

### 6.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak drogą e-mailową, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.

6.2.Wniesienie protestu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Protest może być wniesiony faksem lub drogą elektroniczną, ale jego oryginał niezwłocznie musi zostać przesłany w formie pisemnej do Zamawiającego. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w pkt 16 SIWZ.

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Procedura przetargowa - Anna Jahns - tel. 0 42 715 45 28 w godz. 900-1500

# WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy niż 30 dni. Każdy z Wykonawców ma prawo odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, bez podawania przyczyn swojej odmowy. Przedłużenie staje się skuteczne tylko wobec tych Wykonawców, którzy wyrażą zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby oferta i jej załączniki były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta i załączniki do oferty muszą być zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

### W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę Uprawnioną przez Wykonawcę.

### Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszystkie załączniki do SIWZ wymagane przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według wskazań SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

### Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z załącznikami opracowanymi przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, że z ich treści musi wynikać nie budzące wątpliwości oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z wymogami Zamawiającego, określonymi w pkt 5 SIWZ, za wyjątkiem Kosztorysu ofertowego, który musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

    - Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w PLN; Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Kosztorys ofertowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ;

    - Oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie 5 SIWZ.

  - Inne załączniki niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.2. i 5.3. SIWZ przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

  - Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  - Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

### „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego”

### nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2008r. do godz. 14:15”.

### Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty, za wyjątkiem złożenia oferty w kopercie oznaczonej pieczątką Wykonawcy, które nie skutkuje odrzuceniem oferty.

# MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### Termin składania ofert upływa 3 czerwca 2008r. o godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Sekretariat Dyrektora II piętro w budynku przychodni PZOZ) i zaadresować na adres podany w pkt. 1.6.5.

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2008 r., o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

## Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w punkcie 5 SIWZ.

## Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

Obliczenie punktów zostanie dokonane wg wzoru:

C = (C min/C b) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie,

C min – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonej oferty,

C b – cena brutto oferty badanej odpowiednio dla każdej z części Zamówienia odrębnie.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

Uwaga:

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Projekt umowy”).

### Zamawiający zaleca, aby Projekt umowy został uzupełniony przez Wykonawcę poprzez podanie danych określonych przez Zamawiającego w Projekcie umowy. Tak uzupełniony Projekt Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Projektu Umowy”.

### Zamawiający zaleca, aby do oferty Wykonawca załączył Uzupełniony Projekt Umowy. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy zawarte jest w treści formularza ofertowego.

### MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERT

### Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.

### Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób określony w pkt 10.17. SIWZ i dodatkowo oznaczone określeniami „ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

### Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.

### Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.

### Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż  po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

### Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść protest.

### Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

### Na podstawie art. 182 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

    - W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o terminie i miejscu zawarcia umowy.

    - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Formularz ofertowy.

- Kosztorys nakładczy.

- Opis dla robót budowlanych i instalacyjnych.

- Rzut piętra szpitala.

- Projekt umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

- wykaz wykonanych robót.

Zatwierdził:

Dyrektor

Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Zgierzu

Zbigniew Jarosik

specjalista chorób wewnętrznych

12 maja 2008r.

__________________________________________

(data, podpis)

Załącznik nr 1 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Zgodnie z pkt 6 SIWZ Korespondencja można przekazywać faksem lub e-mailem. Zamawiający zaleca podanie nazwy firmy, miejscowości, województwa, kodu pocztowego, telefonu i faksu oraz e-mail))

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie Zamówienia w przetargu nieograniczonym na
„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego”.

Nr rej. PZOZ.ZP-5/08.

Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem jw. za cenę:

_____________________________________ zł (netto) plus podatek VAT w wysokości ____%, co daje cenę brutto _____________________________________________________ zł

(słownie:__________________________________________________________________________

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budynku objętego zamówieniem oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/powierzyć podwykonawcy,** w zakresie wartościowym oraz ilościowym (nie wyższym niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy)

zawartym w załączniku nr ___ do oferty, _________________________________________________

- Zawarty w SIWZ projekty umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na _____stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr _____
do nr ______.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ____________________________________

(2) ____________________________________

(3) ____________________________________

(4) ____________________________________

(5) ____________________________________

________________________________ 			___________________________________

(Miejsce, data) 							       (pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych

* niepotrzebne skreślić.

** Wykonawca określa zakres ilościowy i wartościowy robót jakie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wielkość robót nie może być wyższa niż 20 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

nr rej PZOZ.ZP-5/08

OPIS DLA ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

- ROBOTY BUDOWLANE:

- Roboty rozbiórkowe, w tym:

- Rozebranie płytek posadzkowych wraz z klejem,

- Rozebranie płytek ściennych wraz z klejem,

- Rozebranie płytek PCV,

- Rozebranie ścianek działowych z wykuciem drzwi,

- Zmycie ścian i sufitów,

- Wywóz gruzu.

- Roboty rozbiórkowe instalacji wod-kan, C.O. (jeden grzejnik) i elektrycznej,

- Roboty murowe i tynkarskie, w tym:

  - Poszerzenie otworów drzwiowych z otynkowaniem,

  - Zabetonowanie i zaprawienie bruzd powstałych po skuciu ścianek,

  - Wymurowanie ścianek działowych z gazobetonu gr. 12cm,

  - Otynkowanie nowych ścianek,

- Zabudowy z płyt GKBI wodoodpornych widocznych rur instalacji wod-kan.,

- Roboty posadzkowe, w tym:

  - Miejscowe naprawy powierzchni,

  - Zagruntowanie powierzchni,

  - Ułożenie płytek posadzkowych odpornych na ścieranie, o wymiarach 30x30cm z zastosowaniem zaprawy klejowej elastycznej oraz zaprawy spoinującej elastycznej i odpornej na działanie środków chemicznych,

- Roboty glazurnicze, w tym:

  - Zagruntowanie powierzchni,

  - Licowanie ścian płytkami 20x25cm do wysokości 205cm wraz z obłożeniem ościeży okiennych, oblistwowaniem na narożnikach oraz na szczycie glazury listwami PCV, z zastosowaniem zaprawy klejowej elastycznej oraz zaprawy spoinującej elastycznej i odpornej na działanie środków chemicznych,

  - Obłożenie parapetów nakładkami z PCV,

- Roboty malarskie, w tym:

  - Zagruntowanie powierzchni,

  - Wykonanie jednowarstwowej gładzi powyżej płytek i na sufitach wraz          z założeniem narożników perforowanych,

  - Dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów farbą zmywalną produkcji polskiej w kolorze białym,

- Montaż stolarki drzwiowej, w tym:

  - Dostarczenie i montaż drzwi z ościeżnicą opaskową, okleiną koloru białego, z otworami wentylacyjnymi – drzwi Porta, Włoszczowa lub równoważne,

  - Montaż listew aluminiowych w progach drzwiowych,

- ROBOTY ELEKTRYCZNE:

- Roboty elektryczne, w tym:

  - Wymiana części przewodów,

  - Ułożenie części nowych przewodów,

  - Montaż opraw oświetleniowych sufitowych – rastrowych z dwiema świetlówkami,

  - Montaż gniazd hermetycznych,

  - Montaż wyłączników hermetycznych,

  - Montaż przycisków dzwonków hermetycznych,

- ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN:

1. Roboty instalacyjne wod-kan, w tym:

- Montaż WC typu kompakt z deską – Koło lub równoważne,

- Montaż umywalek z półpostumentem – Koło lub równoważne,

- Montaż wpustów podłogowych z PCV,

- Montaż kratek wentylacyjnych z PCV,

- Montaż baterii umywalkowych stojących - Deante lub równoważne,

- Montaż baterii natryskowych wiszących - Deante lub równoważne,

- Montaż zaworów,

- Wymiana podejść wod-kan,

- Próby szczelności,

- Dostarczenie i montaż ścianek natrysków i drzwiczek z PCV,

- DODATKOWY OSPRZĘT SANITARNY:

- Dodatkowy osprzęt sanitarny, w tym:

  - Atestowane siedzisko dla niepełnosprawnych – natryskowe,

  - Atestowane uchwyty dla niepełnosprawnych – WC,

  - Atestowane uchwyty dla niepełnosprawnych – umywalkowe,

  - Atestowane uchwyty dla niepełnosprawnych – natryskowe.

UWAGA :

WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYĆ WYKONANE Z NAJWIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ, PRZY UŻYCIU DOBRYCH MATERIAŁÓW Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

nr rej PZOZ.ZP-5/08

Umowa Nr _____/08

W dniu ________________ 2008 r. w Zgierzu, pomiędzy Powiatowym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgierzu z siedzibą przy ul. A. Struga 2-4 reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Jarosika

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą ____________________________________________________________________________________

z siedzibą w _________________ działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ____________________________

zwaną dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pomieszczeń na piętrze oddziału szpitalnego PZOZ w Zgierzu

za cenę ______________________________________ zł netto, (słownie:

_____________________________________________________________________________________zł)

plus podatek VAT ____, co stanowi łącznie kwotę ________________________ zł brutto (słownie:

________________________________________________________zł) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz kosztorysem ofertowym/nakładczym robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz SIWZ.

- Ceny jednostkowe za prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulegają zmianie.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową po odbiorze całości przedmiotu umowy, dokonanym przez Zamawiającego i potwierdzającym prawidłowe wykonanie wszystkich elementów robót, składających się na przedmiot umowy.

- Podstawę wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół odbioru całego przedmiotu umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 ust. 4 i 5 umowy. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu 21 dni licząc od następnego dnia po otrzymaniu faktury.

- Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z kosztorysem i wskazaniami Zamawiającego.

- Za roboty dodatkowe i zamienne wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.

§ 3

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym/nakładczym stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy oraz Opisem dla robót budowlanych i instalacyjnych, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy i uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.

§ 4

Termin wykonania robót:

1) data rozpoczęcia: 19 lipca 2008r.

2) data zakończenia: 11 sierpnia 2008r.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu 19 lipca 2008r.

§ 6

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za wybór metod organizacyjno-technicznych stosowanych na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określono w  umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane).

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wykorzystywane do robót materiały.

- Wykonawca pokrywa koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymogów jakości dla materiałów niezbędnych dla wykonania robót.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.

§ 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 ust. 2 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby ich prowadzenie w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływało na pomieszczenia oddziału szpitalnego nie będące przedmiotem umowy, w szczególności odradzając teren robót od pozostałych pomieszczeń.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze,  Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów a także ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie do celu wykonywanych zadań wskazanych w umowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.

§ 9

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji zaczyna się w kolejnym dniu następującym po dniu, w którym dokonano ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

§ 10

- Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru inwestorskiego _________________________.

- Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wyznaczonego przez siebie Inspektora Nadzoru, o czym wcześniej powiadomi Wykonawcę (w terminie 3 dni przed dokonaniem zmiany), bez potrzeby wprowadzania zmian w treści umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ________________________________________

- Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników produkcji (sprzętu, materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione przez Wykonawcę.

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą pisemną Zamawiającego i zmiana taka nie będzie wymagać zawarcia aneksu.

§ 11

- Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami (zgodnie z § 11 ust. 1) prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania robót.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 12

- W celu zapewnienia właściwej jakości prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia strony ustalają kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,05% ceny umownej, za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w protokóle robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

- Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy, który stanowi Załącznik Nr 1 oraz kosztorys ofertowy, .

§ 18

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają

____________________________________________reprezentującego Wykonawcę

Anna Jahns - reprezentującą Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Załącznik Nr 6 do SIWZ

_____________________________

(Pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i remont pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

nr rej PZOZ.ZP-5/08

Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-5/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i remont pomieszczeń oddziału szpitalnego” oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

- Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 3 Ustawy.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy.

________________________			___________________________________________

(Miejsce i data)					(podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

nr rej PZOZ.ZP-5/08

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z postępowaniem o nr rej. PZOZ.ZP-5/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego” oświadczamy, że:

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej*.

- Nie zalegamy/zalegamy* z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne*.

- Uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie* lub rozłożenie na raty* zaległych płatności*.

- Wstrzymano w całości wykonanie decyzji* ______________________________________

(podać datę, numer decyzji, organ, który ją wydał)

____________________________________________________________________________________________

____________________________		________________________________________

(Miejsce i data)		(pieczęcie i podpisy Osób Uprawnionych)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SIWZ

___________________________________

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr _____                                                     strona _________ z ogólnej liczby ______ stron

do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i przebudowa Remont pomieszczeń oddziału szpitalnego.”

nr rej PZOZ.ZP-5/08

Wykaz wykonanych robót budowlanych

W związku z postępowaniem jw. oświadczamy, że w latach 2006-2007 wykonaliśmy roboty budowlane wg poniższego zestawienia:

| Wyszczególnienie robót budowlanych wraz z krótkim opisem zawierającym rodzaj, wielkość i miejsce wykonania | Całkowita wartość | Czas realizacji |  | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Zakończenie |  |

Potwierdzeniem jakości i sposobu wykonania usług są referencje w ilości ______ szt.

________________________________ 		________________________________________

(Miejsce, data)						 (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych